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Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) – нет.
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) – нет
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук); 
Котельная № 1 ул. Ленина 115 с мощностью -  7,5 Гкал/час;
Котельная № 2 ул. Гагарина д.1 а с мощностью -  4,8 Гкал/час;
Котельная № 3 ул. Юбилейная д. 23 б с мощностью -  0,23 Гкал/час;
Котельная № 4 ул. Молодежная д. 10/5  с мощностью -  0,23 Гкал/час;
Котельная № 5 ул. Крупская д. 64 а с мощностью -  0,258 Гкал/час;
Котельная № 6 ул. Космонавтов д. 1/1  с мощностью -  7,25 Гкал/час.
Количество центральных тепловых пунктов (штук) – нет.






