О результатах контрольных замеров и нагрузок электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 

ООО «Альшеевские тепловые сети»
	         №№ТП
	мощность
	с. Раевский
	Нагрузки, %

	310
	250
	фидер№4
	98

	308
	250
	
	99

	307
	250
	
	99

	313
	400
	
	76

	314
	800
	
	85

	356
	100
	
	86

	357
	400
	
	96

	369
	100
	
	99

	351
	250
	
	89

	347
	250
	
	75

	318
	160
	
	88

	350
	100
	
	99

	353
	100
	
	99

	305
	160
	
	87

	348
	100
	
	99

	375
	63
	
	99

	373
	160
	
	86

	372
	63
	
	99

	374
	160
	
	87

	377
	100
	
	99

	366
	250
	
	95

	367
	160
	
	98

	365
	63
	
	99

	364
	160
	
	98

	361
	63
	
	99

	363
	100
	
	99

	362
	250
	
	98

	
	5462
	
	

	
	
	с.Раевский
	

	301
	250
	фидер №7
	99

	302
	250
	
	99

	321
	100
	
	99

	319
	250
	
	87

	320
	160
	
	99

	311
	250
	
	99

	315
	100
	
	99

	309
	250
	
	98

	316
	160
	
	85

	325
	160
	
	98

	306
	400
	
	99

	304
	250
	
	98

	355
	100
	
	92

	360
	160
	
	75

	303
	200
	
	99

	312
	250
	
	99

	
	3280
	
	

	
	
	с. Шафраново
	

	341
	160
	фидер №4
	99

	340
	100
	
	99

	339
	400
	
	85

	338
	160
	
	99

	337
	100
	
	99

	336
	400
	
	85

	342
	160
	
	99

	
	1480
	
	

	
	
	с. Аксеново
	

	334
	160
	фидер №7
	99

	335
	160
	
	99

	330
	100
	
	99

	
	420
	
	

	
	
	с. Раевский
	

	402
	160
	фидер №24
	87

	403
	250
	
	80

	404
	630
	
	79

	405
	250
	
	89

	406
	250
	
	90

	407
	250
	
	90

	
	1790
	
	

	
	
	с. Раевский
	

	401
	400
	фидер №20
	98

	416
	160
	
	99

	413
	100
	
	99

	414
	160
	
	99

	
	820
	
	

	
	
	с. Раевский фид. БашРЭС№5,8

фид. «сахарный завод №9
	

	388
	160
	
	87

	349
	160
	
	99

	
	320
	
	

	
	13338
	
	


Начальник участка эл. Сетей                                             Р.Р.Гильманов
